# SOURCE MAP — исходные продуктовые требования → текущий ФТТ RatioT.Cloud

Назначение файла — помогать при review быстро отвечать на вопрос: где и каким образом идея из исходной продуктовой заготовки Марко отражена в текущем ФТТ.

Карта не заменяет ФТТ и не является дополнительным перечнем требований.

## Классификация

- SUPPORTED — требование исходной заготовки сохранено по смыслу.

- DEVELOPS — исходная идея сохранена, но конкретизирована или реализована более общей моделью.

- OWNER INPUT — окончательная граница сознательно вынесена в раздел 2 ФТТ.

- LATER / OUT — идея исходника сознательно не входит в первую поставку.

- NOT REQUIRED — конкретная исходная форма требования не переносится, потому что задача закрывается другой моделью либо не требуется текущему продукту.

## 1. Назначение, сущности и базовая модель

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Mini-SCADA / IIoT, удалённая диспетчеризация оборудования | 4.1–4.4 | SUPPORTED | Сформированы явные границы: не SoftPLC и не hard real-time. |
| Пространство как основная клиентская область | 1.5, 5.1 | DEVELOPS | Space одновременно является tenant и корневым Asset. |
| Устройства, параметры/теги, команды | 5.3, 5.6, 5.7 | DEVELOPS | Сформирован единый протоколонезависимый контракт Parameter/Command. |
| Иерархическая организация оборудования | 5.2 | DEVELOPS | Универсальная иерархия Asset вместо фиксированных типов уровней. |
| Пользовательские теги/ярлыки | 5.5 | SUPPORTED | Плоская система тегов для поиска и фильтрации. |
| Gateway как пограничный компонент | 1.5, 9 | DEVELOPS | Текущая поставка ограничена программным прототипом; дальнейшие варианты вынесены из первой очереди. |

## 2. Оборудование, протоколы и Конструктор устройств

Исходная заготовка: ориентировочно стр. 5–7 — Modbus, MQTT, OPC UA, режимы сбора, Gateway, Device Template Builder и библиотеки.

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальная работа с Modbus RTU/TCP | 7.2, 8.2, 8.3 | SUPPORTED / DEVELOPS | Универсальные Профили сопряжения отделены от конкретных карт устройств в Заготовках. |
| Modbus functions 01/02/03/04/05/06/15/16, ordering, scaling, Raw→Engineering | 8.2–8.3 | SUPPORTED | Детализировано как возможности универсальных Modbus-профилей. |
| MQTT / MQTT over TLS, JSON/Protobuf | 2.2, 8.4 | OWNER INPUT / DEVELOPS | Первая версия оценивается по конкретному реальному MQTT-протоколу; абстрактный «любой MQTT» не заявлен. Protobuf требуется только если нужен выбранному протоколу. |
| OPC UA Client и Server | 2.4, 8.5–8.7 | SUPPORTED | Граница первой версии — Data Access; испытания независимыми software implementations. |
| Периодический сбор, on-change, Deadband, индивидуальные интервалы | 10.3 | SUPPORTED | Конкретная поддержка зависит от возможностей Профиля сопряжения. |
| Store-and-Forward на Gateway | 2.3, 9.7 | LATER, если владелец продукта не изменит границу | Явно вынесено из текущего прототипа Gateway. |
| Cloud Gateway Agent | 9 | DEVELOPS | Реализуется программный прототип на стандартном ПК для проверки принятых решений. |
| Embedded agent / аппаратные шлюзы | 2.3, 4.5, 9.7 | LATER | Не входят в текущую поставку. |
| Визуальный Device Template Builder без программирования | 7.1–7.2 | SUPPORTED / DEVELOPS | Универсальная общая часть + профильная часть, определяемая Профилем сопряжения. |
| Пользовательская библиотека шаблонов | 6, 7 | DEVELOPS | Введены System / Space / User Library и безопасное хранение используемых версий. |
| Массовое создание устройств | 7.5 | SUPPORTED | CSV как минимальный табличный формат. |
| Импорт/экспорт шаблонов JSON/CSV/XML | 7.6 | DEVELOPS | Обязательны JSON и CSV; отдельный XML первой версии не требуется. |
| Точные готовые устройства первой очереди | 2.1 | OWNER INPUT | SKU должны быть определены до окончательной бюджетной оценки. |

## 3. Архив и телеметрия

Исходная заготовка: ориентировочно стр. 8.

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Долговременное хранение телеметрии | 10.1–10.9 | SUPPORTED | Единая временная и quality-модель для разных источников. |
| Архивирование до 1 секунды | 10.4 | SUPPORTED | Не означает обязательный 1 Hz для всех Parameters одновременно. |
| Avg/Min/Max/Last | 10.5 | SUPPORTED | Способ хранения/предрасчёта выбирается на ТЗ. |
| Сжатие исторических данных | 10.6 | DEVELOPS | Используются штатные механизмы AggreGate/хранилища, отдельный compression engine не нужен. |
| Ограничение глубины архива тарифом | 10.4, 19.4, 19.7 | DEVELOPS | Добавлено безопасное поведение при снижении тарифа. |
| Ёмкость порядка 5000 Parameters на Space | 10.7, 24.6 | SUPPORTED | Отделено от общего масштаба 50 000+ Devices. |

## 4. Дашборды и визуализация

Исходная заготовка: ориентировочно стр. 8–10.

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Drag-and-Drop Dashboard Builder | 13.1–13.5 | SUPPORTED | View/Edit, responsive/mobile layout, grid/lock. |
| Kiosk/fullscreen и постоянный URL | 13.2, 13.6 | SUPPORTED / DEVELOPS | Публичный anonymous Dashboard не вводится; RBAC сохраняется. |
| Базовые widgets | 13.8 | SUPPORTED | Зафиксирован минимальный набор. |
| Пользовательский macro-widget из базовых widgets | 6.5, 13.9 | DEVELOPS | Реализуется через Визуальные заготовки с входным смысловым контрактом. |
| Visual Template для прибора/узла/фрагмента мнемосхемы | 6.5, 13.9 | DEVELOPS | Может связывать Parameters/Commands одного или нескольких Devices. |
| SVG HMI | 13.10 | SUPPORTED / bounded scope | SVG создаётся внешним редактором; внутри Cloud выполняется binding и runtime-поведение. |
| Карта оборудования | 13.11 | SUPPORTED / DEVELOPS | Базовая карта без сложного GIS editor, маршрутов и геозон. |
| Тренды | 13.12 | SUPPORTED | Raw archive + aggregates, несколько параметров, осей, thresholds. |

## 5. События, Аварии и Уведомления

Исходная заготовка: ориентировочно стр. 10–11.

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| HH/H/L/LL и дискретные аварийные условия | 11.4 | SUPPORTED | Engineering range параметра отделён от Alarm thresholds. |
| TON | 11.4 | SUPPORTED | Дополнительно предусмотрены TOFF, hysteresis/deadband и anti-flapping/flood. |
| Severity: информационное / предупреждение / авария | 11.3 | SUPPORTED | Модель допускает дальнейшее расширение. |
| Квитирование и фиксация времени/оператора | 11.2, 11.5 | SUPPORTED / DEVELOPS | Физическое снятие условия и ACK разделены. |
| Telegram персонально и в групповые чаты | 11.6–11.8 | SUPPORTED | Общие адресаты канала отделены от персональных настроек пользователя. |
| E-mail, Web/Push, SMS | 11.7–11.10 | SUPPORTED / DEVELOPS | SMS — квотируемый ресурс, остальные базовые каналы не отключаются тарифом. |
| MAX | 4.5, 11.7 | LATER | Архитектура каналов допускает добавление адаптера позднее. |

## 6. Automation

Исходная заготовка: ориентировочно стр. 11.

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Event–Condition–Action | 12 | SUPPORTED / DEVELOPS | Введён общий интерпретируемый runtime и No-Code UI. |
| Календарные/суточные расписания | 12.5–12.6 | SUPPORTED | Также поддерживается периодический запуск. |
| Условия по нескольким параметрам и команды | 12.3, 12.9 | SUPPORTED | Команды идут через единый механизм Device/Profile. |
| Проверка доступности канала перед управляющим воздействием | 5.7, 12.9 | SUPPORTED BY DIFFERENT MECHANISM | Отдельный check → command не создаётся; Профиль возвращает фактический result/timeout/unavailable. |
| Визуальный No-Code | 12.3 | SUPPORTED | Первый UI не обязан быть Node-RED-подобным canvas. |
| Вычисляемые/виртуальные значения | 7.8–7.9, 12.4 | DEVELOPS | Automation записывает результат в обычный Parameter Virtual/Internal Device. |

## 7. Отчётность

Исходная заготовка: раздел «Аналитика и отчётность».

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчёты вручную и по расписанию | 18.3–18.4 | SUPPORTED | Scheduled report может отправляться по e-mail. |
| PDF/XLSX/CSV | 18.2, 18.6 | SUPPORTED | PDF/XLSX через шаблоны, CSV — прямой экспорт. |
| Потребление ресурсов | 18.5 | SUPPORTED | Обязательный базовый шаблон. |
| Журнал аварий и действий персонала | 18.5 | SUPPORTED / DEVELOPS | Технологически значимые действия отделены от полного Security Audit. |
| Наработка моточасов | 2.5, 18.5 | OWNER INPUT | Владелец продукта должен подтвердить обязательность и состав отчёта. |

## 8. Пользователи, RBAC, Integrator и SuperAdmin

Исходная заготовка: ориентировочно стр. 11–13.

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Owner / Master / Operator / Observer | 14 | DEVELOPS | Preset-группы редактируемы; Owner — специальное свойство Space, не обычная группа. |
| Пользователь может иметь несколько ролей/прав | 14.3–14.5 | SUPPORTED / DEVELOPS | Many-to-many группы, allow-only, суммирование разрешений. |
| Матрица Группа × Ресурс → Чтение/Управление/Полный доступ | 14.4–14.8 | DEVELOPS | Asset/Device: Read/Control/Manage; Dashboard: View/Edit; admin permissions — Space-level. |
| «Группа устройств» как ACL-resource | 5.2, 14.5 | NOT REQUIRED | Её назначение выполняет Asset subtree с наследованием прав. |
| «Панель настроек» как ACL-resource | 14.7 | NOT REQUIRED | Закрывается отдельными административными правами уровня Space. |
| Integrator для нескольких клиентских Space | 15 | DEVELOPS | Выделена отдельная cross-space рабочая область без копирования клиентских данных. |
| SuperAdmin | 16 | DEVELOPS | Платформенная привилегия обычного аккаунта + неудаляемый системный admin. |

## 9. Security

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTPS / защищённые протоколы | 25.5–25.6 | SUPPORTED | Конкретная TLS-policy фиксируется на ТЗ. |
| 2FA и trusted device | 25.2–25.3 | SUPPORTED | Детали факторов и recovery — ТЗ. |
| Brute-force/Captcha | 25.4 | SUPPORTED / DEVELOPS | Captcha не обязательна, если используется иной достаточный механизм. |
| XSS/SQLi/CSRF и secure development | 25.9 | SUPPORTED / DEVELOPS | Проверки ориентируются на OWASP ASVS в применимой части. |
| Неизменяемый Security Audit | 25.8 | SUPPORTED | Отделён от Event/Alarm Journal. |

## 10. SaaS-тарифы и On-Premise

Исходная заготовка: ориентировочно стр. 13.

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS subscription по числу tags, retention и SMS | 19 | DEVELOPS | Реализуется фиксированный расширяемый набор product fields. |
| Примеры 100/500/2000/5000+ tags | 19.3 | DEVELOPS | Это примеры возможной сетки, а не hardcoded тарифы первой версии. |
| Будущий конфигуратор пакетов | 19.1 | LATER | В первой версии тарифы создаёт/назначает SuperAdmin. |
| On-Premise криптографическая лицензия | 20 | SUPPORTED / DEVELOPS | Signed license + Installation ID provider; hardware fingerprint не обязателен. |

## 11. Архитектура, NFR и эксплуатация

Исходная заготовка: ориентировочно стр. 13–14.

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| ~1.5 s UI при штатной нагрузке | 24.6 | SUPPORTED | Целевой NFR, профиль нагрузки уточняется в ТЗ/ПМИ. |
| 500 одновременно работающих диспетчеров | 24.6 | SUPPORTED | Зафиксировано как target NFR. |
| 50 000+ Devices | 24.2, 24.6 | SUPPORTED / DEVELOPS | Требуется горизонтальное масштабирование одной логической инсталляции. |
| Изоляция отказов клиентов | 24.8 | SUPPORTED | Не предписывает отдельный process/container на Space. |
| Географически распределённые processing nodes | 24.3 | SUPPORTED / DEVELOPS | Конкретная схема межЦОД/active-active не фиксируется ФТТ. |
| Daily backup | 21.2 | SUPPORTED / DEVELOPS | Добавлены restore на clean installation и воспроизводимые процедуры. |
| Разделение application/user data | 5.9, 21.3, 24.5 | DEVELOPS | Требуется логическое разделение; две физические БД не предписываются. |
| Развёртывание и обновление промышленной системы | 22, 23, 27–29 | DEVELOPS | Добавлены reproducible deployment, health, regression, ПСИ и опытная эксплуатация. |

## 12. Application API

| Исходная продуктовая идея | Где в текущем ФТТ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| API для пользовательских функций | 17 | SUPPORTED / DEVELOPS | Один Application API использует ту же business logic/RBAC, что web frontend. |
| REST API для работы с Dashboard | 17.3 | SUPPORTED BY COMMON API | Отдельная параллельная Dashboard API-подсистема не требуется. |

## 13. Сквозной пользовательский сценарий технолога

Исходная заготовка содержит сценарий: регистрация → Space → добавление прибора через Wizard → проверка телеметрии → Dashboard → Alarm/Telegram → выдача доступа оператору.

В текущем ФТТ эта линия разложена в проверяемые end-to-end сценарии раздела 30:

- 30.1 — регистрация и простой старт;

- 30.2 — Dashboard технолога/оператора;

- 30.3 — Alarm и Notification;

- 30.4–30.5 — Automation;

- 30.6 — Программный прототип Шлюза;

- 30.7 — RBAC;

- 30.8 — Integrator Workspace;

- 30.9–30.11 — эксплуатационные сценарии backup/update/licensing.

Классификация: SUPPORTED / DEVELOPS.

## 14. Ключевые осознанные изменения границы относительно исходной продуктовой заготовки

Эти пункты особенно полезно проверять при review, потому что здесь текущий ФТТ не является буквальным переносом исходника.

- Gateway: Store-and-Forward, embedded-agent и серийные аппаратные Шлюзы — LATER; текущая поставка содержит программный прототип. Окончательная граница подтверждается в 2.3.

- MQTT: первая версия не обещает совместимость с произвольным MQTT-оборудованием; конкретный сторонний протокол задаётся в 2.2.

- OPC UA: Client/Server входят, но Methods, Historical Access и Alarms & Conditions не входят в первую версию.

- Моточасы: обязательность типового отчёта требует решения владельца продукта в 2.5.

- MAX: не входит в первую поставку; остаётся примером будущего канала.

- Тарифы: значения 100/500/2000/5000+ не зашиваются как обязательная тарифная сетка.

- Device Group / Панель настроек: отдельные ACL-сущности не создаются; задачи закрываются Asset hierarchy и Space-level permissions.

- Automation check-before-command: требование реализуется внутри Device/Profile execution mechanism, без отдельной пользовательской последовательности check → command.

- Computed Parameter: отдельный formula engine не создаётся; Automation пишет результат в Parameter Virtual/Internal Device.

- Dashboard API: входит в общий Application API вместо отдельной параллельной API-подсистемы.

Если Андрей или Марко считают любой из этих пунктов неверной интерпретацией продукта, это должно оформляться отдельным CR-xxx в REVIEW_PROTOCOL.md.